附件1
 连山壮族瑶族自治县县城 用户水龙头水质监测信息公开表 (  2026年第 二 季度)
	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	县人民政府办公大楼1楼
	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)
	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心
	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心
	2026年4月14、15日
	菌落总数、总大肠菌群、游离氯、二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用。

	2
	吉田镇人民政府办公楼2楼
	连山县程山供水有限公司
(石龙嘴水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	县交通警察大队办公楼1楼
	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	县民族小学饭堂
	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	县民族中学饭堂
	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	连山中学饭堂
	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	县城幼儿园饭堂
	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	县教育局办公楼1楼
	连山县程山供水有限公司(花果山水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	吉田镇金山社区居委会
	连山县程山供水有限公司(花果山水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	10
	县民族幼儿园饭堂
	连山县程山供水有限公司(花果山水厂)
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	


注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
[bookmark: _GoBack]（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
