附件2：

连山壮族瑶族自治县乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (  2026年第 三 季度)

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上帅镇政府办公楼 | 上帅镇城乡供水一体化工程（水厂） | 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 | 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、氯酸盐、铝、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用。 |
| 2 | 上帅镇香僚村委会 | 上帅镇香僚岭坪村饮水工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 | 福堂镇永丰中心学校 | 福堂镇永丰片区集中供水工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 | 吉田镇沙田村委会 | 吉田镇沙田井头村村村通自来水工程（水厂） |  |  | 2026年7月23日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 | 永和镇政府办公楼 | 永和镇城乡供水一体化工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 | 永和中心小学厨房 | 永和镇白羊梓木坪村饮水安全工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 7 | 禾洞镇满昌村委会 | 禾洞镇满昌寺地村村村通自来水工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 8 | 禾洞镇铺庄村委会 | 禾洞镇铺庄村村村通自来水工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

连山壮族瑶族自治县乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (  2026年第 三 季度)

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 太保镇政府办公楼1楼 | 太保镇镇区供水工程（水厂） | 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 | 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 | 2026年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、氯酸盐、铝、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用。 |
| 10 | 太保镇沙坪村委会 | 太保镇沙坪欧家村村村通自来水工程(水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 11 | 福堂镇政府办公楼 | 福堂镇城乡供水工程（水厂） |  |  | 2026年7月24日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 12 | 小三江镇登阳六雪村用户家 | 小三江镇登阳六雪村村村通自来水工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 13 | 小三江镇政府饭堂 | 小三江镇城乡供水一体化工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 14 | 小三江镇登阳村委会 | 小三江镇加田片区城镇饮水工程（水厂） |  |  |  |  | 经检测，结果为铝不达标，其他所检指标全部达标。 | - 铝不达标的检测值为0.600mg/L | 铝不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。 |

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

- （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。